各类水泵名称中英文对照

管道泵： pipeline mounted pump

管道屏蔽泵：

pipeline canned motor pump

离心泵： centrifugal pump

螺杆泵： screw pump

多级泵： multistage pump

V型活塞泵： reciprocating pump with pistons in V-type arrangement

V型活塞泵： v-type piston pump

凹坑排水泵： sump pump

摆动泵： semi-rotary（wing） pump

摆动缸活塞泵： piston with shakeable cylinder

摆动滑片泵： swinging vane pump

摆阀式活塞泵： swing gate piston pump

摆线锣杠泵： cycloidal screwpump

半负荷泵〈主机〉： half load pump

半贯流式轴流泵：弯管轴流泵： angle-type axial flow pump

半开式叶轮离心泵： centrifugal pump with semien closed impellerpump

半可调式混流泵： mixed flow pump with blades adjustable when stationary

半可调式轴流泵： axial flow pump with blades adjustable when stationary

暴雨排水泵： storm water pump

备用泵： stand-by pump

备用循环泵： stand-by circulating pump

泵-水轮机： turbine pump

泵组： multi cell pump

比例泵： dosing pump

比例泵： proportioning pump

闭式旋涡泵： closed peripheralpump

闭式旋涡泵： vortex pump with shrouded impeller pump

闭式叶轮泵： pump with enclosed impellers

闭式叶轮离心泵： centrifugal pump with shrouded impeller

壁式泵： wall mounted pump

变量泵： variable capacity pump

变量泵： variable output pump

变量螺杆泵： variable capacity screw

变量喷射泵： variable area ratio jet pump

变速泵： variable speed pump

变行程往复泵： rocker arm pump

变形程往复泵： variable stroke reciprocating pump

标准泵： standard pump

表洗泵： surface wash pump

波纹管泵： bellowspump

玻璃泵： glass pump

不堵塞泵： chokelesspump

不堵塞泵： non-clog（-ging）pump

不堵塞泵： unchokeable pump

不锈钢泵： stainless steel pump

部分负荷泵（主机）： partial load pump

仓底泵： bilgepump

舱壁泵： bulkhead mountedpump

草浆泵： straw pulp pump

侧流道泵： side channel pump

侧吸泵： side suction pump

差动活塞泵： differential pistonpump

柴油机驱动泵： dieaelpump

产品泵：物料泵： product pump

长喉管喷射泵： jet pump with long Venturi tube

长轴深井泵（美） multistage vertical turbine pump

长轴深井泵： borehole shaft driven（centrifugal）pump

超高压泵： super-pressure pump

超高真空泵： ultrahigh vacuum pump

超汽蚀泵： super cavitation pump

超声速泵： supersonic pump

沉积物泵： sediment pump

沉积物泵： thick sludge pump

衬胶泵： rubber lined pump

衬胶真空泵： rubber lined vaccum

衬青铜泵： bronze fittedpump

衬软胶泵： soft rubber lined pump

衬塑料泵： plastic lined pump

衬硬胶泵： dbonitepump

衬硬胶泵： hard rubber lined pump

成品泵： discharge pump

成品泵： final productpump

齿轮泵： gearpump

齿轮比例泵： adjustable discharge gear pump

齿轮比例泵： gear dosingpump

齿轮传动泵： gearedpump

冲洗泵： flushingpump

除氧化皮泵： descalingpump

除氧器供给泵： deaerator liftpump

除氧器循环泵： deaerator recirculatingpump

传导泵： conductionpump

船坞泵： dock pump

船用泵： marine pump

船用泵： ships pump

磁泵，磁感应驱动泵： megnectic pump

磁力联轴节齿轮泵： magnectically coupled gear pump

磁蠕动泵： megnectic fluid actuating pump

次摆线螺杆泵： trochoid screw pump

次摆线转子泵： trochoid rotor pump

粗糖泵：原液泵： raw liquor pump

带隔片的偏心转子泵： eccentric rotary pump with dividing platepump

带柔性环的偏心滚柱泵： eccentric rotary pump with elastic ringpump

单杠曲柄泵（美）： single （power）pump

单杠曲柄泵（美）： single power pump

单杠曲柄泵： simplex power pump

单杠往复泵： single cylinder （reciprocating） pump

单杠蒸汽直动泵（美）： single （steam）pump

单杠蒸汽直动泵（美）： single steam pump

单杠蒸汽直动泵： simplex steam pump

单列式柱塞泵： in-line pistonpump

单流道叶轮泵： single channel impeller pump

单螺杆泵： helical rotor pump

单螺杆泵： mono pump

单体泵： close coupledpump

单体斗式泵： monoblock scoop pump

单凸轮泵： single lobe pump

单吸泵： single entry pump

单吸泵： single stage pump

单吸泵： single suction pump

单向活塞泵： reciprocating pump with unidirectional piston

单叶轮多级泵： multistagepump with single impeller

单柱塞泵： single plunger pump

单作用滑片泵： single action vane pump

单作用滑片泵： single cell vane pump

单作用活塞泵： single action piston pump

弹性刮片泵： flexible vanepump

淡水泵： fresh waterpump

导流壳式多级泵： pump with bowl-type vaned casing

导页泵： diffuserpump

灯笼架固定泵： lantern mounted pump

灯笼架支承泵： lantern based pump

灯笼架支承泵： skirt mounted pump

低比转速泵： low specific speed pump

低负荷泵（主机）： smalll load pump

低速泵： low-speed pump

低压泵： low pressure pump

低噪音泵： low sound level pump

底脚固定泵： foot mountedpump

底料泵，塔底液泵： bottomspump

底吸泵： bottom inletpump

底吸泵： bottom suctionpump

地区取热泵：分区供暖泵： district heating pump

地下室排水泵： cellar drainagepump

地下水排水泵： de-wateringpump

地下水排水泵： groundwater drainage pump

电厂泵： power station pump

电磁泵： electromagneticpump

电磁隔膜泵： electromagnetic diaphragmpump

电磁计量泵： electromagnetic meteringpump

电磁偶合泵： electromagnetically coupledpump

电磁喷射泵： electro-magnetic jetpump

电磁驱动泵： pump with cyclic electromagnetic drive

电磁式比例泵： electromagnetic proportioningpump

电动泵： electrically drivenpump

电动泵： motor driven pump

电动冲脉： electroimpuisepump

电动给水泵： electrically driven feedpump

电动潜水泵： electro-submersiblepump

电动潜水排水泵： electro-submersible drainagepump

电离真空泵： ionization vaccum pump

吊泵： sinking pump

顶端吸入泵： top inlet pump

顶端吸入泵： top suction pump

定压泵： constant pressurepump

动力往复泵：曲柄泵： power pump

斗轮水车：戽斗水车： wheel and bucket pump

斗式泵： scoop pump

斗式泵：皮托泵： pitot pump

端部密封式活塞泵： end-packed type pistonpump

短喉管喷射泵： jet pump with short Venturi tube

短棉绒泵： linters pump

对向活塞泵： reciprocating pump with counterrunning piston

对置活塞泵： oppesed piston pump

多齿轮泵： multiple gearpump

多出口泵： multi dischargepump

多缸曲柄泵： multi throw crankpump

多缸曲柄泵： multiplexpump

多缸曲柄泵： multiplexpump

多缸往复泵： multi cylinder（reciprocating）pump

多缸往复泵： multi throw（reciprocating）pump

多级喷射泵： multistage jet pump

多流道叶轮泵： multi channel impellerpump

多流式泵： multi flowpump

多螺杆泵： multi screwpump

多喷嘴喷射泵： multinozzle jetpump

多凸轮泵： multi lobepump

多用泵： multipurposepump

多柱塞泵： multi plungerpump

阀板式活塞泵（美）： valve plate type piston pump

阀板式活塞泵： valve deck plate type piston pump

阀室式活塞泵： valve box type piston pump

阀箱式活塞泵（美）： turret type piston pump

阀形活塞泵： valve type piston pump

法兰式电动机驱动泵： flanged motor drivenpump

法兰悬臂泵： flange mounteapump

法兰悬臂泵： flanged overhungpump

反应堆泵： reactor pump

方形螺杆泵： screw pump with square thread

纺丝泵： viscose spinning pump

非接触齿轮泵： contactless gearpump

非密闭式螺杆泵： non-hermetic screw pump

废纸浆泵： waste paper pulp pump

分段泵：径向剖分泵： radially split pump

分段式多级泵（美） multistage turbine pump

分段式多级泵： multistage segmental type pump

分段式多级泵： segmental type pump

分段式多级泵： stage casing pump

分置阀式活塞泵： side pot type piston pump

分置阀室式活塞泵： separate valve box type piston pump

分子泵： molecular pump

分子空气泵： molecular air pump

分子空气泵： molecular drag pump

粪便泵： fecalpump

粪便泵：分流泵： diverter pump

风车驱动泵： windmill （driven） pump

风动泵： pneumatic pump

风动活塞泵： air-powered piston pump

弗里昂泵： freonpump

伏辊断头纸浆泵： couch breakpump

浮船坞泵： floating dockpump

浮动泵： floatingpump

辅泵：辅助泵： auxiliary pump

辅扫仓泵：辅清仓泵： auxiliary stripping pump

腐泥引进泵：接种污泥泵： seed（ing）sludge pump

附属泵： attached pump

干船坞泵： drg dock pump

干坑泵： dry pit pump

干坑泵： dry sump pump

干式真空泵： dry vacuum pump

干式自吸泵： dry self-priming pump

杆式泵： rocking arm pump

杆式泵： walking beam pump

感应泵： inductionpump

缸体旋转式径向活塞泵： rotary-block radial pump

高比转速泵： higher specific speed pump

高峰负荷泵： peak load pump

高速泵： high speed pump

高速离心泵： high speed centrifugal pump

高速叶片泵： high speed rotodynamic pump

高速叶片泵： high speed turbo pump

高温泵： high temperature pump

高压泵： high pressure pump

高压加热器疏水泵： high pressure heater drains pump

隔膜泵： diaphragmpump

隔膜泵： disc pump

隔膜活塞泵： diaphragm pistonpump

隔膜式计量泵： diaphragm meteringpump

隔膜柱塞泵： diaphragm plungerpump

给料泵： chargepump

给料泵： feedpump

工程用泵： building site pump

工程用泵： contractor’spump

供水泵： water conveying pump

供水泵： water supply pump

汞（蒸汽）泵： mercury air pump

汞扩散泵： mercury diffusion pump

汞喷射泵： mercury ejector pump

汞蒸汽喷射泵： mercury vapour jet pump

汞蒸汽喷射泵： mercury（vapour）jet pump

固定刚体泵： pump with nonrotating cylinder

固定式泵： stationary pump

固体输送泵： pump for water -borne solids

固体输送泵： solid （handling）pump

管流泵：直管轴流泵： tubular type axial flow pump

轴流管道泵 axial flow piping pump

管式深井泵： tubewell pump

管网泵： pump for pipe system

惯性脉冲泵： inertia impulsepump

惯性无曲柄泵： inertia crankiesspump

灌溉泵： irrigation pump

罐柜抽泄泵： tank drainage pump

滚轮泵： roller pump

锅炉给水泵： BFW pump

锅炉给水泵： boiler feedpump

锅炉回水循环泵： boiler return circulatingpump

锅炉酸洗泵： pump for acid washing of boiler

过滤泵： filterpump

海水泵： sea water pump

焊接管道泵： pipeline mounted pump with welded connections

航空用泵： aviation pump

合金泵： alloy pump

合金钢泵： alloy steel pump

恒定轴向间隙齿轮泵： fixed axial clearance gearpump

恒速度： constant speedpump

横倾平衡泵： heeling pump

滑阀式回转活塞泵： rotaru piston pump with slide gate ！pump

滑阀型转子泵： eccentric rotary pump with sliding sleeve

滑履式泵： slipper pump

滑片泵： sliding vane pump

滑片真空泵： sliding vane vacuum pump

滑油泵： lubricating oil pump

滑脂泵： grease pump

化工用泵： chemicalpump

化学纸浆泵： chemical pulppump

化学纸浆泵： chemical stockpump

环壳泵： annular casing pump

环壳泵： circular casingpump

环氧树脂泵： epoxide resinpump

灰渣泵： ash pump

回流泵： reflux pump

回流泵： top return pump

回流污泥泵： return sludge pump

回水泵： backwaterpump

回转泵： rotary pump

回转滑阀活塞泵： piston pump with rotary gate

回转滑片泵： rolling vane pump

回转容积泵： positive rotary pump

回转式滑片泵： rotary vane pump

回转式滑片泵： rotating vane pump

回转式活塞泵： rotary piston pump

回转式计量泵： rotary meterring pump

回转式容积泵： rotary-displacement pump

回转式叶片真空泵： rotary vane vaccum pump

回转式真空泵： rotary vaccum pump

回转式柱塞泵： rotary plunger pump

混合型自吸泵： self-priming pump with recirculation

混料泵： contactor pump

混料泵： mixing pump

混流泵： mixed flow pump

混流泵： semi-axial flow pump

混凝土泵： cement grout pump

混凝土泵： cementationpump

混凝土泵： concretepump

混凝土涡壳泵： concrete volutepump

活塞泵： piston pump

活塞隔膜泵： piston diaphragm pump

活塞计量泵： piston metering pump

活性污泥泵 activated sludge pump

活性污泥泵： biological sludgepump

货油泵： cargo oilpump

机械密封泵： pump with mechanical seal

机械木浆泵： groundwood stock pump

机械木浆泵： mechanical wood pulp pump

机械驱动泵： mechanically driven pump

基本负荷泵： base loadpump

基坑排水泵： trench pump

计量泵： metering pump

加硼泵： boron additionpump

加热器给水泵： heater lift pump

加油站泵： petrol station pump

加油站泵：配料泵： dispensing pump

夹装泵： bung mountedpump

家用供水泵： domestic water supply pump

甲板泵： board pump

甲板泵： deckpump

甲板冲洗泵： deck washpump

尖舱泵： forepeakpump

减摇泵： anti-roll pump

渐开线摆线螺杆泵： involute cycloidal screw pump

浆液泵： slurry pump

浆液泵：污泥液泵 sludge liquor pump

脚踏泵： footpump

铰接盖式泵： hinged cover pump

铰链滑片泵： articulated vane pump

接力泵： boostpump

接力泵： feederpump

径流泵： radial flow （centrifugal）pump

径向活塞泵： radial piston pump

径向活塞泵： radial plunger pump

径向旋转活塞泵： rolling piston radial pump

救助泵： salvage pump

矩形螺杆泵： square thread screw pump

开式旋涡泵： vortex pump with open impeller

开式叶轮离心泵： centrifugal pump with open impellerpump

铠装泵： armoured pump

可变磁阻电动机泵： variable reluctance motor pump

可调隔膜泵： adjustable diaphragm pump

可调式混流泵： mixed flow pump with adjustable or variable pitch blades

可调式混流泵： semi-axial flow pump with adjustable or variable pitch blades

可调式轴流泵： axial flow pump with adjustable pitch blades

可调式轴流泵： propeller pump with adjustable or variable pitch blades

可调叶片离心泵： pivotal vane centrifugal pump

可逆泵： reversible pump

可逆式螺杆泵： reversible screw pump

可逆叶片轴流泵： axial flowpump with reversible blades

可逆叶片轴流泵： propeller pump with reversible blades ,

可携式屏蔽电泵： portable canned motor pump

可移式泵： mobile pump

可移式泵： portable pump

可移式泵： transportable pump

可移式消防用泵： portable fire （fighting）pump

控制水位用泵： level control

库存泵：备用泵： spare pump

矿井泵： pit pump

矿井泵： shaft pump

矿井工作面泵： coal facepump

矿井排水泵： mine drainage pump

矿井筒袋泵： pit barrel pump

矿用泵： mine pump

扩散真空泵： diffusion vaccumpump

冷冻装置用无轴封泵： glandless pump for refrigerating installation

冷剂泵： collantpump

冷剂泵： coolantpump

冷剂泵： cooling mediumpump

冷煤泵： refrigerating medium pump

冷凝泵： condensate extractionpump

冷凝泵： condensatepump

冷凝泵： hot-well pump

冷凝泵：热井泵：冷凝水箱泵： hot well pump

冷却乳剂泵：肥皂液泵： sudspump

冷却水泵： cooling waterpump

冷套泵： jacketed pump 〈cooled〉

离心机出料泵： centrifugal run-offpump

离心喷射泵： centrifugal-jetpump

离心-旋涡泵： centrifugal-peripheral pump

离心-旋涡泵： centrifugal-turbinepump

离子泵： ion〈ization〉pump

理想泵： idealized pump

立式泵： vertical pump

立式框架固定泵： vertical frame mounted pump

立式流程泵： vertical process pump

立式筒袋泵： vertical barrel pump

沥青泵： bitumenpump

炼油厂泵： oil refinery pump

链传动泵： chain drivepump

链式泵： chainpump

两级泵： two stage pump

裂化装置泵： cracking pump

流程泵： process pump

流道式叶轮泵： channel impellerpump

流体喷射泵： fluid entrainmentpump

流体喷射泵： fluid jetpump

禄乙烯塑料泵： chlorovinyl plasticpump

滤清污水泵： decanted sewagepump

滤渣泵： filter residuepump

罗茨泵： lobe pump

罗茨泵： lobed element pump

罗茨泵：凸轮泵： rotary piston libe type pump

罗茨泵：凸轮泵〈美〉： lobular pump

罗茨真空泵： Root’s vacuum pump

螺纹连接管道泵： pipeline mounted pump with screwed connections

螺旋泵： Archimedean screw pump

螺旋提水机：阿基米德螺旋泵： inclined Archimedean screw pump

螺旋形滑片泵： screw vane pump

螺旋形滑片泵： screw vane pump

脉冲容积泵： pulsating （chamber） pump

脉动计量泵： metering pulse pump

煤泥泵： coal slurrypump

煤水泵： coalpump

迷宫螺旋泵： labyrinth screw pump

密闭式螺杆泵： airtight screw pump

密闭式螺杆泵： hermetic screw pump

密闭式螺杆泵： sealed screw pump

模型泵： model pump

木浆泵： wood pulp pump

木浆泵： wood stock pump

内封闭式活塞泵： inside-packed type pistonpump

内混合型自吸泵： self-priming pump with inner recirculation

内密封式活塞泵： internal-packed type piston pump

内啮合齿轮泵： crescent gearpump

内啮合齿轮泵： crescent seal gearpump

内啮合齿轮泵： internal gear pump

内配流径向活塞泵： centrally ported radial piston pump

内配流径向活塞泵： radial piston pump with interior admissio

内燃泵：汉弗雷泵： Humphrey pump

内燃机驱动泵： engine drivenpump

内循环形屏蔽泵： canned motor pump with inner recirculationpump

内轴承泵 pump with internal bearing(s)

耐碱泵： lye pump

耐磨泵： abration resisting pump

耐磨泵： wear resisting pump

耐蚀泵： corrosion freepump

耐蚀泵： corrosion resistingpump

耐酸泵： acid pump

挠型转子泵： flexible rotarypump

泥浆泵： filter mudpump

泥煤泵： turf pump

逆洗泵： back washpump

凝水回收泵： condensate recoverypump

凝水回收泵： condensate returnpump

凝水-增压泵： condensate-booster

凝水-增压-给水泵： condensate-booster-feedpump

牛奶泵： milk pump

扭转活塞泵： rocking pintle piston pump

农用喷药泵： agricultural spray pump for chemicals

排涝泵： land reclamation pump

排水泵： draining pump

盘状活塞泵： bucket pistonpump

配流盘式轴向活塞泵： flatvalve axial pistonpump

配流盘式轴向活塞泵： port plate axial piston pump

配流盘式轴向活塞泵： valve plate axial piston pump

喷灌泵： agricultural spray pump

喷淋池泵： spary pond pump

喷洒泵：喷淋泵： spary pump

喷射泵： injectionpump

喷射泵： jet pump

喷水泵： injection waterpump

喷水推进轴流泵： axial flow pump for water jet propulsion

喷水推进轴流泵： water jet propulsion axial flow pump

皮带传动泵： belt drivenpump

啤酒泵： beerpump

偏心径向活塞泵： radial piston eccentric pump

偏心螺杆泵： eccentrie helical totorpump

偏心转子泵： eccentric rotarypump

平衡转子式滑片泵： balanced rotor vanepump

屏蔽泵： canned motorpump

起动备用泵： starting up stand-by pump

起动用泵： starting up pump

起动用抽气泵： evacuationpump

起动用罐水泵： priming pump

气动隔膜泵： membrane pump with pneumatic drive

气动泥浆泵： air-pressure actuated slurry pump

气举泵，气体升液泵： gas liftpump

气举泵：气体升液泵： mammoth pump

气密电动泵： gastight motor drivenpump

气泡泵：曼木特泵：气举泵： air lift pump

气泡泵：气举泵： gas bubblepump

气体喷射泵： gas jetpump

气体喷射真空泵： gas jet vacuumpump

气镇泵： gas ballastpump

汽车冲洗泵： car wash pump

汽车用泵： automobile pump

汽轮机驱动泵： turbine driven pump

汽轮机直联给水泵： turbine feed pump

前置泵，增压泵： boosterpump

潜水泵： submerged pump

潜水神井泵： borehole submergedpump

潜液式螺杆泵： submerged screw pump

浅井泵： shallow well pump

巧克力输送泵： choclatepump

撬式泵：滑移泵： skid mounted pump

切线增压泵：部分流泵： partial emission pump

切线增压泵：部分流泵： sundyne pump

切削冷却乳剂泵： cutting oilpump

倾斜活塞泵： inclined piston pump

清泥液泵： supernatant liquor pump

清水泵： clean waterpump

清水泵： clear waterpump

清水泵：供水泵： raw water service pump

清洗泵： washery pump

清洗泵： washing pump

清汁泵： evaporator supplypump

清汁泵： fitered juice

球形活塞泵： ball pistonpump

曲柄泵： crankpump

曲柄泵： rotative reciprocating pump

曲柄飞轮泵： crank and flywheelpump

取暖用泵： heating pump

全负荷泵： full loadpump

全可调式混流泵： mixed flow pump with blades adjustable in operation

全可调式轴流泵 axial flow pump with blades adjustable in operation

全可调式轴流泵： axial flow pump with variable pitch blades

全青铜泵： all abronze pump

燃油泵： fuelpump

燃油泵： fuelpump

燃油供给泵： fuel oil supplypump

燃油喷射泵： fuel oil injectionpump

燃油喷射泵： oil burner pump

燃油转送泵： vuel oil transferpump

染料泵： dyepump

热泵： heat pump

热电磁泵： ther‘moelectromagnetic pump

热水泵： hot water pump

热水循环泵： hot water circulating pump

热套泵： jacketed pump 〈heated〉

热油泵： hot oil pump

人字齿持论泵： herringbone pump

人字齿齿轮泵： herringbone gear pump

人字齿齿轮泵： double helical gear pump

容积泵： pisitive displacement pump

容积式真空泵： vacuum displacement pump

熔融液泵： melt（liquor）pump

熔盐泵： pump for liquid salts

鞣革液泵： tannery fleshings pump

乳剂泵： emulsionpump

软管泵，蠕动泵： flexible tubepump

软管泵：蠕动泵： peristaltic pump

软管式隔膜泵： flexible tube diaphragmpump

软管式隔膜泵： flexible tube membranpump

润滑剂泵： lubricating pump

三缸曲柄泵： three throw crank pump

三缸曲柄泵： triplex pump

三缸往复泵： three cylinder reciprocating pump

三缸往复泵： three throw reciprocating pump

三流道叶片泵： three channel impeller pump

三螺杆泵： three screw pump

三叶凸轮泵： three lobe pump

三柱塞泵： treble ram pump

三柱塞泵： triple plunger pump

三作用滑片泵： three cell vane pump

扫仓泵：清仓泵： stripping pump

沙泵： sand pump

沙石泵： gravel pump

射流泥浆泵： jet sludge pump

深井泵： boreholepump

深井泵： deepwellpump

深井泵： vertical turbine pump

升华泵：提纯泵： sublimation pump

生物滤池腐殖质泵： filter-humuspump

湿坑泵（美）： wet pit pump

湿坑泵： wet sump pump

湿式电动机泵： wet motor pump

湿式真空泵： wet vacuum pump

石灰浆泵： lime slurry pump

石灰乳泵： milk of lime pump

石灰汁泵，清汁泵： clarified juicepump

石灰汁泵： limed juice pump

石油泵： petroleum pump

实验室泵： laboratory pump

食品泵： foodpump

食品泵： pump for edible fluids

试压泵： hydraulic 〈pressure〉test pump

手动泵：手压泵： hand pump

手动泵：手压泵： lever operated hand pump

手动活塞泵： hand piston pump

手压泵，手动泵： cottagepump

手压抽排泵：手摇泵： hand lift and force

手压提升泵： hand lift pump

疏水泵： drainage pump

输油管线泵：管线泵： oil line pump

输油管线泵：管线泵： pipline pump

双缸串联蒸汽直动泵： duplex compound steam pump

双缸曲柄泵： duplex power pump

双缸往复泵： twin cylinder reciprocating pump

双缸往复泵： two cylinder reciprocating pump

双缸蒸汽直动泵： duplex steam pump

双隔膜泵： two diaphragm pump

双滑片泵： twin vane pump

双壳泵： barrel insertpump

双流道叶轮泵： double channel impeller pump

双螺杆泵： two screw pump

双曲线式罗杆泵： hyperbolic screw pump

双凸轮旋转活塞泵： twin lobe pump

双涡壳泵： double volute pump

双涡壳泵： double-casing volute pump

双吸泵： balanced suctionpump

双吸泵： double suction pump

双吸螺杆泵： double entry screw pump

双吸液环泵： double entry liquid ring pump

双柱塞泵： double plunger pump

双转子滑片泵： double rotor vane pump

双转子径向活塞泵： two rotor radial piston pump

双作用滑片泵： double action vane pump

双作用滑片泵： two cell vane pump

双作用活塞泵： double acting piston pump

水泵： water pump

水环泵： water ring pump

水环真空泵： water ring vaccum pump

水力采煤泵： monitor pump

水泥浆泵： cement slurrypump

水喷射泵： water jet pump

水套冷却泵： jacket cooling pump

水头泵：升水泵：甲板冲洗泵： head pump

水压机泵： hydraulic press pump

顺磁性氧气泵： paramagnetic oxygen pump

伺服系统油泵： governor oil pump

伺服系统油泵： telemotor pump

饲槽自动泵：家畜自动引水泵： automatic trough pump

饲槽自动泵：家畜自动饮水泵： animal self-operated drinking water pump

塑料泵： plastic pump

碎渣泵：粉碎机泵： disintegrator pump

碎纸浆泵： brokepump

梭心转子泵： rotoplunger pump

梭心转子泵： shuttle-block pump

钛合金泵： titanium alloy pump

搪瓷泵： enamel linedpump

搪瓷衬里转子泵： enamel lined rotorpump

糖膏泵： massecuit pump

糖浆泵： syrup（extraction） pump

糖蜜泵： molasses pump

糖汁泵： sugar liquor pump

糖汁泵：〈浆〉汁泵： juice pump

陶瓷泵： ceramicpump

陶瓷酸泵： ceramic acidpump

梯形螺杆泵： trapezoid screw pump

甜菜泵： beetpump

甜菜根泵： beet tailspump

甜菜丝泵： cossettepump

通用泵： general servicepump

通用泵： ordinary pump

通用泵： universal pump

筒袋式泵： barrelpump

筒袋式油泵： barrel oil pump

凸轮泵： cam pump

凸轮转子式刮片泵： cam rotor vanepump

凸轮转子式刮片泵： cam-vanepump

土拉泵：旋流泵： Turo pump

托架固定泵： headstock mounted pump

托架固定泵： pedestal mounted pump

拖拉机泵： tractor pump

挖泥泵： dredging pump

外混合型自吸泵： self-priming pump with outer recirculation

外啮合齿轮泵： external gear pump

外啮合齿轮泵： gear-on-gearpump

外配流径向活塞泵： peripherally ported radial piston pump

外配流径向活塞泵： radial piston pump with exterior admission

外循环形屏蔽泵： canned motor pump with outer recirculationpump

外轴承泵： pump with external bearing(s)

往复泵： oscillating displacement pump

往复泵： reciprocating pump

往复式深井泵： borehole reciprocatingpump

微计量泵： micro-metering pump

围垦泵： dyke drainagepump

尾矿泵： tailings pump

卫生泵： sanitary pump

温水泵： warm water pump

涡壳泵： volute pump

卧式泵： horizontal pump

污泥泵： sludge pump

污水泵： effluentpump

污水泵： sewage pump

污水泵： waster water

污水泛灌泵： sewage broad irrigation pump

污水喷灌泵： sewage irrigation spray pump

无阀隔膜泵： valveless diaphragm pump

无阀活塞泵： valveless pump

无阀振动泵： valveless vibration pump

无接触密封自吸泵： nontacting sealed selfpriming pump

无曲柄泵： cranklesspump

无曲柄多缸泵： crank-less multicylinderpump

无曲柄污水泵： crankless sewagepump

无曲柄消防泵： crankless firepump

无叶片泵： bladelesspump

无轴封泵： glandlesspump

无轴封计量泵： glandless meteringpump

五螺杠泵： five screwpump

吸附真空泵： adsorption vacuum pump

吸入增压泵： suction booster pump

吸收泵： absorption pump

吸收泵： sorption pump

吸水箱水泵： suction box water pump

吸水箱水泵： Sven-Pedersen pump

洗舱泵： butterworthpump

洗矿用泵： ore washing pump

洗煤用泵： coal washingpump

洗气泵： gas washingpump

相对叶轮泵：背靠背叶轮泵： pump with opposed impellers

箱筒抽空泵： barrel emptyingpump

向心泵： centripetalpump

消防泵： fire（fighting）pump

消防喷淋系统供水泵： sprinkler system supply pump

消化污泥泵，腐泥泵，吸泥泵： digeated sludgepump

斜板泵： inclined rotor pump

斜板泵： obleque plate pump

斜齿齿轮泵： helical gear pump

斜缸型轴向柱塞泵： tilting cylinder block type axial plunger

斜盘式（往复）泵： swash plate operated（reciprocating） pump

斜盘式轴向活塞泵： cam plate type axial pistonpump

斜盘式轴向活塞泵： wobble plate axial piston pump

斜置轴流泵： inclined axial flow pump

斜轴式轴向活塞泵： angle-type axial piston pump

斜轴式轴向活塞泵： bent axis axial pistonpump

谐振隔膜泵： resonance diaphragm pump

泄洪泵： flood drainagepump

行星转子型蠕动泵： planet rotor pelstaltic pump

蓄能泵： storage pump

悬臂叶轮泵： pump with overhung impeller

悬浮污泥泵： floating sludgepump

悬浮液泵： suspension pump

悬挂式泵： suspended pump

旋浆泵： propeller pump

旋流泵：土拉泵： torque flow pump